Erforderliche Beilagen zum Ansuchen um Baubewilligung:

1-fach:

Amtlich beglaubigter Grundbuchsauszug oder Amtsbestätigung, woraus die Eigentümer des Grundstückes ersehen werden können (diese Unterlage darf nicht älter als 3 Monate sein).

Vollständiges Verzeichnis der gemäß § 7 Baupolizeigesetz als Parteien in Betracht kommenden Rechtsträger unter Angabe der Parzellennummern sowie der Namen und Anschriften der Eigentümer der Grundstücke.

Gegebenenfalls Abschrift der Bauplatzerklärung mit Lageplan.

Soweit eine Zustimmung der Parteien zu einer bewilligungspflichtigen Maßnahme gemäß § 7 Abs. 9 Baupolizeigesetz vorliegt, hat der Bewilligungswerber dies im Ansuchen bekanntzugeben und das nach § 7 Abs. 9 letzter Satz Baupolizeigesetz festgelegte Formular Z 2 (LGBl. 53/1997) anzuschließen.

Gegebenenfalls weitere, im Zusammenhang mit der baulichen Maßnahme aufgrund anderer Rechtsvorschriften erforderliche behördliche Bewilligungen (z. B. nach naturschutz- und wasserrechtlichen Bestimmungen) gemäß § 4 Abs. 3 Baupolizeigesetz bzw. die Bestätigung, dass die in Betracht kommenden Verfahren anhängig gemacht worden sind.

Gegebenenfalls weitere Unterlagen gemäß § 5 Abs. 6 und 7 Baupolizeigesetz lt. Vorschreibung durch die Baubehörde.

3-fach:

Baupläne

Lageplan 1:500 auf Grundlage der Bauplatzerklärung (Lage des Baues im Bauplatz, Ausweisung der Nachbargrundstücke einschließlich Bauten, ebenso der öffentlichen Verkehrsflächen in diesem Bereich, Einzeichnung der Stellplätze für die in der Baubeschreibung errechnete Anzahl der PKW-Abstellplätze). Zusätzliche Eintragungen: Nordrichtung, auf dem Bauplatz bestehende Bauten, alle hierauf bestehenden Hauptversorgungseinrichtungen (Energie, Wasser, Abwasser, Sicherheitsabstände).

Grundriss aller Geschoße mit Angabe des Verwendungszweckes der Räume, Maßstab 1:100.

Schnitte, insbesondere Stiegenschnitte, Maßstab 1:100.

Ansichten zur Beurteilung der äußeren Gestalt des Baues mit beabsichtigter Farbgebung, Maßstab 1:100.

Darstellung der Sammlung und Entsorgungsart der Dach- und Festflächenwässer.

Gegebenenfalls Darstellung der baulichen Vorsorge für Heizungsanlagen samt Rauchfängen, allfällige Aufzüge, Lüftungs- und Förderleitungen, Klimaanlagen u. dgl.

Brandschutzvorkehrungen

Baubeschreibung über die technischen Einzelheiten des Baues, Grundflächen-, Geschossflächen- bzw. Baumassenzahl, umbauter Raum, Wohnnutzfläche, die maßgeblichen Energiezahlen sowie die Beschreibung der Bodenverhältnisse.

Abfallwirtschaftkonzept bei Bauvorhaben mit einer Baumasse von mehr als 5000 m³ über die Vermeidung und ordnungsgemäße Trennung und Behandlung der bei der Bauführung anfallenden Abfälle einschließlich der hierfür erforderlichen Unterlagen. Entsorgungsvertrag mit einem Befugten im Falle des Abbruches eines Baues mit mehr als 500 m³ umbauten Raum.

Bei Zu-, Auf- und Umbauten müssen die Baupläne auch den Altbestand mit bewilligter Widmung des Baues erkennen lassen. Die Baupläne müssen auf haltbarem Papier und den technisch üblichen Farbgebungen erstellt werden und genau kotiert sein.

Die Pläne müssen maßstabgerecht gezeichnet und in ihrer Größe und Faltung dem Normformat 21 x 29,7 cm angepasst sein.